Інформація

про підготовку закладів культури міста до роботи в осінньо-зимовий період.

З метою належної і своєчасної підготовки та безперебійного функціонування закладів культури міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років в закладах культури здійснювалась відповідна робота, а саме:

- Комунальний заклад «Народний дім  «Просвіта»:

- проведено поточний ремонт дитячої роздягальні (відремонтовано стіни, підлога, стеля, двоє дверей);

- проведено поточний ремонт душової кімнати (відремонтовано стіни, підлога, стеля, система водопостачання та водовідведення, встановлено двоє нових дверей);

- проведено частковий ремонт в робочих кабінетах;

- замінено засувки у водопроводі;

- проведено перезарядку вогнегасників;

- в вересні місяці буде проведено чергову повірку приладів обліку води.

- Комунальний заклад «Ковельська школа мистецтв»:

- проведено поточний ремонт двох класів та бібліотеки (відремонтовано стіни, підлога, стелі, замінено електропроводку та електросвітильники на заощадливі системи освітлення);

- встановлено віконні створки на сходових маршах згідно вимог пожежної безпеки;

- пролаковано підлогу сцени актового залу;

- проведено вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій покрівлі;

- проведено перезарядку вогнегасників.

- Комунальний заклад «Ковельська дитяча художня школа імені Андроника Лазарчука»:

- пофарбовано підлогу, стіни в аудиторіях №1, 2, 3, 4, коридорі та кабінеті директора;

- пофарбовано столи в аудиторіях № 2, 3;

- проведено вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій покрівлі.

- Комунальний заклад «Ковельський історичний музей»:

- в вересні місяці буде проведено часткову реконструкцію вхідних дверей.

5.  Приміщення відділу культури по вул.Незалежності, 89:

- проведено поточний ремонт фасаду приміщення;

- проведено поточний ремонт коридору та санвузла (відремонтовано стіни, підлога, стеля, встановлено дев’ять нових двоє дверей, в санвузлі покладено плитку на підлогу та стіни).

- проведено встановлення системи пожежної сигналізації.

Головний спеціаліст відділу культури                                               І.В.Горблюк