Додаток  №11

до рішення виконавчого комітету

27.12.2016 № 426

Перелік і періодичність робіт з технічного обслуговування

та ремонту ліфтів  для РЖКП № 2

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування ліфтів включає: - місячний ремонт - квартальний ремонт - обхід ліфтів - огляд ліфтів - аварійне звільнення пасажирів та усунення простоїв | 1 раз на місяць 1 раз на квартал 1 раз на дві доби 1 раз на дві доби цілодобово |
| 2. | Прибирання шахти ліфтів, приямку, машинного приміщення | 2 рази на місяць |
| 3. | Вологе прибирання кабіни ліфтів | 3 рази на місяць |
| 4. | Підмітання кабіни ліфтів при обходах | 1 раз на дві доби |

Начальник  РЖКП № 2                                                   Н.М.Гейко